PROGRAMA DE TRABALHO INSTITUCIONAL – Instrutivo para Elaboração

ANEXO 4

O Programa de Trabalho Institucional – PTI, deve expor e confirmar, de maneira sucinta e organizada, as condições estruturais e operacionais básicas e previstas legalmente para o exercício da atividade. Outras atividades desenvolvidas pela mantenedora mas não relacionadas com a ILPI não deverão constar do PTI, salvo se interferirem diretamente nas condições de salubridade, habitabilidade, higiene e conforto dos internos.

Devem constar do Programa de Trabalho Institucional os seguintes capítulos:

- IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:

  - Razão Social

  - Nome de Fantasia

  - Endereço Completo

  - Telefone, fax e e-mail

  - Responsável Legal (nome e CPF)

  - Dirigente (nome e CPF)

  - Responsável Técnico (nome, formação, CPF, nº Conselho Profissional)

  - Nº da Licença Sanitária

  - Nº Inscrição no Conselho do Idoso-DF

  - Nº CNPJ e CFDF, se houver

  - Dados da Entidade Mantenedora (nome, endereço, CNPJ), acompanhadas de cópias do Estatuto Social com Ata da última diretoria ou Contrato Social e última alteração consolidada.

- PERFIL DOS USUÁRIOS, EQUIPE INSTITUCIONAL  E  INDICADORES

  - Quadro com número de abrigados, por sexo e grau de dependência (item 3 da RDC ANVISA 283/2005), conforme exemplo a seguir:

| NUMERO DE ABRIGADOS | HOMENS | MULHERES | TOTAIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Grau de Dependência I |  |  |  |
| Grau de Dependência II |  |  |  |
| Grau de Dependência III |  |  |  |
| TOTAIS |  |  |  |

  - Equipe Institucional (pessoal contratado), conforme exemplo a seguir:

| FUNÇÃO | Nº | FORMAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Responsável Técnico de Nível Superior |  |  |
| Funcionário(s) administrativo(s) |  |  |
| Coordenador de atividades de lazer (reabilitativas) de Nível Superior |  |  |
| Nutricionista |  |  |
| Outros profissionais |  |  |
| Quadro total de cuidadores contratados |  |  |
| - Número de cuidadores presentes por turno |  |  |
| Quadro total de funcionários de serviços gerais |  |  |
| - Número de funcionários de serviços gerais por turno |  |  |

  - Indicadores Anuais (exigido apenas na renovação da Licença Sanitária): apresentar em duas vias o mapa de  indicadores do exercício anterior, conforme  item 7.4  da Resolução RDC nº 283/05 ANVISA.

- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DOS ABRIGADOS (PAIS) e ATIVIDADES DA ILPI:

  - PAIS: Apresentar cópias da documentação relativa ao serviço assistencial planejado para os idosos.  Anexar cópias de contratos com profissionais, convênios com unidades de saúde ou instituições de ensino, se for o caso, bem como, modelos de formulários padronizados para as rotinas instituídas. O PAIS pode ser dividido em subprogramas específicos. Exemplos: “programa de fisioterapia preventiva”, “programa de segurança alimentar e nutricional”, “programa de assistência psicológica”,  “programa de terapia ocupacional”.

  - GRADE DE ATIVIDADES: Apresentar, distribuídas em grades, as atividades programadas para os abrigados, de forma individual ou coletiva, em diferentes horários ou turmas, sejam elas de entretenimento, reabilitativas ou de incentivo à autonomia. Sugestão:

| Dias da Semana |  | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sáb. | Dom. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário | Turma | Atividades |  |  |  |  |  |  |

- PROCESSAMENTO DE ROUPAS ou PROGRAMA DE TRABALHO DA LAVANDERIA

  - Apresentar as cópias dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) para esse setor. Relacionar tipos de produtos e métodos de trabalho, que abrangem desde o recolhimento da roupa suja até a distribuição da roupa para o uso.

  - Caso o serviço seja terceirizado, apresentar cópias do contrato de terceirização, da Licença Sanitária da lavanderia, do Certificado de Vistoria de Veículo da contratada e dos POPs de recolhimento da roupa suja, do acondicionamento para transporte, da recepção e distribuição da roupa limpa na ILPI.

- SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO IDOSO

  - Apresentar o Plano de Trabalho Anual de Assistência Alimentar e Nutricional dos Idosos, o Manual de Boas Praticas no Serviço de Alimentação com  POPs referentes ao setor.

- SERVIÇO DE TRANSPORTE

  - Apresentar as normas e os recursos disponíveis para esse serviço.

- CONDIÇÕES FÍSICO-ESTRUTURAIS MÍNIMAS

  - Preenchimento obrigatório para empresas iniciantes na atividade e para aquelas com pendências físico-estruturais em Intimações ou Relatórios de Inspeção.

  - Da Localização, Segurança e Acessos:

| ITEM | [SIM] [NÃO] | ÁREA (m2) |
| --- | --- | --- |
| Identificação externa visível? |  |  |
| Edificação dentro da malha urbana? |  |  |
| Fácil transporte coletivo ? |  |  |
| Proximidade com unidade de saúde, comércio e serviços comunitários? (Distância em Km) |  |  |
| Telefone fixo e acessível para abrigados, funcionários e familiares? |  |  |
| Aprovação projeto arquitetônico junto a VISA? Área total construída (m2)? |  |  |
| Área interna construída para uso dos abrigados (m2)? |  |  |
| Área externa construída para uso dos abrigados (m2)? |  |  |
| Pavimentação correta, de acordo com normas de acessibilidade? |  |  |
| Pisos antiderrapantes, de cores claras e contrastantes onde necessário? |  |  |
| Rampas com largura mínima de 1,20m, de acordo com acessibilidade? |  |  |
| Portas com abertura mínima de 0,90m a 1,10m? |  |  |
| Corrimão nos corredores, varandas, rampas e escadas? |  |  |
| Acesso duplo (entrada principal e de serviços, no mínimo)? |  |  |
| Segurança (guarita) e controle dos acessos ? |  |  |
| Áreas externas separadas do estacionamento ? |  |  |
| Área coberta para embarque e desembarque ? |  |  |
| Acesso para ambulância? |  |  |
| Área externa para resíduos sólidos até a coleta? |  |  |

- DEPENDÊNCIAS, SETORES e SERVIÇOS:

| Setores da Administração, dos funcionários e outros : |  | [SIM] [NÃO] |
| --- | --- | --- |
| Sala de administração – recepção? |  |  |
| Sala de reuniões e educação continuada? |  |  |
| Vestiários para funcionários, separados por sexo (0,5m2/funcionário)? |  |  |
| Banheiros de funcionários, separados por sexo (1 chuveiro, 1 lavatório e 1 sanitário para cada 10 funcionários)? |  |  |
| Sala de entrada de materiais (triagem e distribuição)? |  |  |
| Banheiros para visitantes, separados por sexo e adaptados? |  |  |
| Setores da Assistência (atividade fim): dependências para uso e permanência acolhedora dos abrigados, e para a execução das rotinas do PAIS/PTI. |  | [SIM] [NÃO] |
| Dormitórios privativos (dimensões mínimas de 8,0m2)? |  |  |
| Dormitórios coletivos (mínimo de 6,0m2/cama, até o máximo de quatro camas, com áreas de circulação entre elas)? |  |  |
| Sala de repouso dos cuidadores para cobertura dos turnos, com quadro de chamadas (campainhas)? |  |  |
| Banheiros adaptados, nas dimensões mínimas de 3,6m2? |  |  |
| Banheiros coletivos adaptados, um para cada quatro abrigados? |  |  |
| Áreas de circulação interna – secundárias (largura mínima de 0,8m) e principais (largura mínima de 1,0m), livres? |  |  |
| Rouparia (roupas de uso coletivo), acessível aos usuários e funcionários? |  |  |
| Solário (pavimentação adequada para uso de cadeiras de rodas e andadores), com bancos, boa circulação e vegetação? |  |  |
| Sala de atendimento individual – consultório? |  |  |
| Sala de procedimentos, ou sala do RT, ou sala de medicamentos, com bancada e pia? |  |  |
| Sala de utilidade / expurgo? |  |  |
| Sala de estar/convivência (1,3m2/pessoa)? |  |  |
| Sala de apoio individual sócio-familiar ou de visitação nas dimensões mínimas de 9,0m2, com relativa privacidade? |  |  |
| Salas de atividades coletivas (uma sala para cada 15 abrigados), nas dimensões mínimas de 1,0m2 por abrigado? |  |  |
| Espaço ecumênico? |  |  |
| Campainha junto às camas dos abrigados? |  |  |
| Luzes de vigília? |  |  |
| Serviços de Apoio (áreas privativas do pessoal do setor) | [SIM] [NÃO] [Terceirizado] | m2 |
| Serviço de Alimentação e Cozinha |  |  |
| Fluxo operacional sem cruzamentos e sem retrocesso? |  |  |
| Entrada e área de recepção de matérias-primas? |  |  |
| Área de triagem e pré-lavagem? |  |  |
| Possui despensa? |  |  |
| Área de pré-preparo ? |  |  |
| Área de cocção (mínimo de 16,0m2 / 20 abrigados)? |  |  |
| Área de distribuição de refeições? |  |  |
| Área de resíduos (até a coleta)? |  |  |
| Área de lanches e pratos rápidos (copa), acessível? |  |  |
| Refeitório (área mínima de 1,0m2/abrigado)? |  |  |
| Lavatório para mãos no refeitório? |  |  |
| Instalações sanitárias dos funcionários da cozinha? |  |  |
| Opcionalmente, vestiário e chuveiros dos funcionários? |  |  |
| Opcionalmente, sala da nutricionista? |  |  |
| Serviço de Processamento da Roupa ou Lavanderia |  |  |
| Fluxo operacional sem cruzamento e sem retrocesso? |  |  |
| Barreira física entre as áreas “suja” e “limpa”? |  |  |
| “Área suja” com área de recepção? |  |  |
| Área de separação? |  |  |
| Área de pré-lavagem, lavagem e centrifugação? |  |  |
| Sanitário com vestiário e chuveiro? |  |  |
| “Área limpa” com área de secagem? |  |  |
| Área de passagem, separação e dobra? |  |  |
| Rouparia? |  |  |
| Opcionalmente, instalação sanitária nesta área? |  |  |
| Serviço de limpeza de ambientes |  |  |
| Depósito de materiais de limpeza – DML? |  |  |
| Almoxarifado e depósito |  |  |
| Único e indiferenciado (mínimo de 10,0m2) ? |  |  |
| Ou depósitos separados, nos respectivos setores? |  |  |

- LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA:

Leis Federais 10.098/2000, 10.741/2003 – Estatuto do Idoso

Decreto Federal 77.052/1976

Decreto Distrital 32.568/2010 – Código Sanitário do Distrito Federal

Portaria 73/2001 – MPAS-SEAS-DF

Portaria 31/2006 – SES-DF

Portaria 710/1999 – CGPAN-MS

Resoluções RDC 50/2002, 275/2002, 189/2003, 216/2004 e 283/2005 – ANVISA

Resoluções 01/2004, 09/2007 e 11/2008 – CDI-DF

Norma NBR/9050/04 – ABNT

- DO REQUERIMENTO DE LICENÇA SANITÁRIA:

Este Programa de Trabalho Institucional deverá acompanhar, obrigatoriamente, o Requerimento de Licenciamento Sanitário Inicial, conforme modelo constante do Manual de Licenciamento Sanitário. É obrigação do Responsável Técnico mantê-lo atualizado junto à Vigilância Sanitária do Distrito Federal, configurando infração sanitária a omissão ou informação falsa em seu conteúdo.